Przedmiot badania rynku:

Przyrząd do ultradźwiękowego badania spawów

Parametry techniczne:

Zaprojektowany zgodnie z wymogami PN-EN12668-1

- Cyfrowy odbiornik o wysokim zakresie dynamiki

- Filtry cyfrowe dla poprawy stosunku sygnału do szumu

- Pokrętło lub kursory nawigacyjne do regulacji parametrów

- Duży, czytelny  wyświetlacz (min 5,76”)

- Długi czas pracy na baterii, praca na akumulatorze litowo-jonowym lub bateriach alkaicznych

- Ładowarka

- Standard: dynamiczne krzywe DAC/TVG oraz wbudowane wykresy DGS/AVG/OWR

- Karta pamięci 2 GB Micro SD do transferu i zapisu danych

- USB On-The-Go (OTG) do komunikacji z PC i bezpośrednich wydruków

- Opcjonalne wyjście analogowe

- Głowice do badań ultradźwiękowych

- Głowice kątowe małe

- Głowice kątowe duże

- Głowice normalne

- Głowice podwójne

- Głowice typu  EMAT (ELEKTROMAGNETO AKUSTYCZNE)

- Nakładka klinowa do głowicy PA

- Przewody  połączeniowy do głowic

- Walizka transportowa

- Pokrowiec ochronny

Osoba do kontaktów merytorycznych:

Rafał Siąkała
Mistrz Działu Obróbki Plastycznej

tel. 14 63 06 428,  kom. 695 206 361

e-mail: rafal.siakala@zmt.tarnow.pl